**Манжета для приборов BP A3 Plus размер L №1**

**Манжета для приборов BP A3 Plus размер L-XL №1**

**Манжета для приборов BP A3 Plus размер M №1**

**Манжета для приборов BP A3 Plus размер M-L №1**

**Манжета для приборов BP A3 Plus размер S №1**

**Особенности**

Мягкая манжета Microlife доступна в разных размерах для обеспечения идеального прилегания и максимальной точности при измерениях артериального давления. Надувная камера может выниматься для возможности вымыть манжету и гарантии высочайших стандартов гигиены.

Моющийся чехол - для обеспечения долговременного и гигиенического использования

Обеспечивает лучшее прилегание для повышения точности

Различные размеры манжеты - для лучшего прилегания на руку любого размера

Не содержит латекс и ПВХ \* - подходит для людей, страдающих аллергией

Надувная камера из ТПУ - для улучшения прочности

## Характеристики

* 2 разъёма манжеты обеспечивают то, что манжета подходит для всех тонометров Microlife
* Конусообразная манжета
* Легко настраивать
* Высочайший уровень комфорта
* Все манжеты Microlife проходят клиническую проверку и тестирование
* Доступные размеры окружности руки:
* S (17-22см / 6.7-8.7")
* M (22-32см / 8.7.12.6")
* M-L (22-42см / 8.7-16.5")
* L (32-42см / 12.6-16.5")
* L-XL (32-52см / 12.6-20.5")
* Модель.: WS-2242C
* Размер: 670 x 150мм

