**Средство дезинфицирующее с моющим эффектом Санит Альдегид 1л флакон полиэтиленовый №1**

**Общие параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение | дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация |
| Форма выпуска | концентрат |
| Основное АДВ | альдегиды |
| Состав | альдегиды 7.45±0.75%, бензалкония хлорид 2.9±0.6% |
| Срок годности рабочего раствора | 35 суток |
| Срок годности концентрата | 5 лет |
| Фасовка | 1 л / 5 л |

**Дезинфекция ИМН (режимы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вирулицидный (ИМН + ПСО) | 0.025% - 60 мин / 0.1% - 45 мин / 0.25% - 30 мин / 0.5% - 15 мин / 1.0% - 10 мин |

**ДВУ и стерилизация (режимы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дезинфекция высокого уровня | 0.5% - 60 мин / 1.0% - 30 мин / 2.0% - 10 мин |
| Стерилизация | 1% - 60 мин / 2% - 30 мин |

**Дополнительные параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Особо опасные инфекции | да (чума, холера) |
| Биологические выделения | да |
| Кровь в сгустках | да |
| Возбудители паразитарных болезней | да |

**Дополнительные характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Санит АЛЬДЕГИД** - универсальное дезинфицирующее средство на основе альдегидов.  **Состав:** альдегиды (в пересчете на глиоксаль) 7.45±0.75%, бензалкония хлорид 2.9±0.6%. **Срок годности рабочего раствора:** 35 суток. **Срок годности концентрата:** 5 лет.  **Назначение:** дезинфекция поверхностей, дезинфекция ИМН, дезинфекция ИМН + ПСО, ДВУ, стерилизация. Подробно назначение и режимы применения - в [Инструкции](https://medcatalog.by/files/2021/4d/607983737b457.pdf).  **Антимикробная активность:** - бактерицидная - фунгицидная - вирулицидная - туберкулоцидная - спороцидная - овоцидная (цисты, ооцисты, яйца и личинки гельминтов)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Режимы** | **Поверхности** | **ИМН + ПСО** | | Бактерицидный (кроме туберкулеза) | 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | | Фунгицидный | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | | Вирулицидный | 0.025% - 60 мин 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | 0.025% - 60 мин 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | | Туберкулоцидный | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 10 мин | | Овоцидный | 2% - 60 мин 3% - 40 мин | - | | ДВУ (дезинфекция высокого уровня) | - | **ДВУ** 0.5% - 60 мин 1% - 30 мин 2% - 10 мин | | Спороцидный | 1% - 60 мин 2% - 30 мин | **Стерилизация:** 1% - 60 мин 2% - 30 мин | |