**Средство дезинфицирующее с моющим эффектом Санит Альдегид 1л флакон полиэтиленовый №1**

**Общие параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение  | дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация  |
| Форма выпуска  | концентрат  |
| Основное АДВ  | альдегиды  |
| Состав  | альдегиды 7.45±0.75%, бензалкония хлорид 2.9±0.6%  |
| Срок годности рабочего раствора  | 35 суток  |
| Срок годности концентрата  | 5 лет  |
| Фасовка  | 1 л / 5 л  |

**Дезинфекция ИМН (режимы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вирулицидный (ИМН + ПСО)  | 0.025% - 60 мин / 0.1% - 45 мин / 0.25% - 30 мин / 0.5% - 15 мин / 1.0% - 10 мин  |

**ДВУ и стерилизация (режимы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дезинфекция высокого уровня  | 0.5% - 60 мин / 1.0% - 30 мин / 2.0% - 10 мин  |
| Стерилизация  | 1% - 60 мин / 2% - 30 мин  |

**Дополнительные параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Особо опасные инфекции  | да (чума, холера)  |
| Биологические выделения  | да  |
| Кровь в сгустках  | да  |
| Возбудители паразитарных болезней  | да  |

**Дополнительные характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Санит АЛЬДЕГИД** - универсальное дезинфицирующее средство на основе альдегидов.**Состав:** альдегиды (в пересчете на глиоксаль) 7.45±0.75%, бензалкония хлорид 2.9±0.6%.**Срок годности рабочего раствора:** 35 суток.**Срок годности концентрата:** 5 лет.**Назначение:** дезинфекция поверхностей, дезинфекция ИМН, дезинфекция ИМН + ПСО, ДВУ, стерилизация.Подробно назначение и режимы применения - в [Инструкции](https://medcatalog.by/files/2021/4d/607983737b457.pdf).**Антимикробная активность:**- бактерицидная- фунгицидная- вирулицидная- туберкулоцидная- спороцидная- овоцидная (цисты, ооцисты, яйца и личинки гельминтов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Режимы** | **Поверхности** | **ИМН + ПСО** |
| Бактерицидный (кроме туберкулеза) | 0.1% - 45 мин0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин | 0.1% - 45 мин0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин |
| Фунгицидный | 0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин | 0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин |
| Вирулицидный | 0.025% - 60 мин0.1% - 45 мин0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин | 0.025% - 60 мин0.1% - 45 мин0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин |
| Туберкулоцидный | 0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин | 0.25% - 30 мин0.5% - 15 мин1% - 10 мин |
| Овоцидный | 2% - 60 мин3% - 40 мин | - |
| ДВУ (дезинфекция высокого уровня) | - | **ДВУ**0.5% - 60 мин1% - 30 мин2% - 10 мин |
| Спороцидный | 1% - 60 мин2% - 30 мин | **Стерилизация:**1% - 60 мин2% - 30 мин |

 |