**Лейкопластырь медицинский фиксирующий   
на плёночной основе гипоаллергенный**

 Микроперфорированный пленочный материал.

Прозрачный микроперфорированный лейкопластырь на пленочной основе используется для фиксации различного рода повязок и для крепления на коже вспомогательных медицинских средств.

Снимается легко, безболезненно, не оставляя следов клеевой массы на коже.

Прозрачная основа лейкопластыря дает возможность наблюдать за уровнем растворов в закрепленных на теле катетерах и трубках. Микроперфорированная структура лейкопластыря отлично пропускает воздух и влагу, позволяя коже «дышать» не вызывая мацерации.

Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки. Легко отрывается без использования ножниц.

Предназначен для всех типов кожи.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер\*** | **1,25 х 500 см** | | **2,5 х 500 см** | | **4 х 500 см** | **5 х 500 см** | |
| **Упаковка, шт.\*** | 480/60 | | 256/32 | | 200 | 150 | |
| Основа:  микроперфорированный пленочный материал. | | Клеевая масса: клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей; | | Форма выпуска:  катушка в индивидуальной картонной упаковке. Размеры адаптированы для различных участков тела. | | |  |