**Спринцовки типа А (c мягким наконечником)**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Спринцовка предназначена для спринцевания, ирригации (орошения).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Полые баллоны грушевидной формы с мягким наконечником, являющимся одним целым с баллоном (тип А).

В зависимости от номера спринцовки имеют разные габариты и объем: меньшему номеру соответствует меньший размер.

Спринцовка А-1…………………………..35 мл

Спринцовка А-3………………………….90 мл

Спринцовка А-6…………………………210 мл

Спринцовка А-9…………………………270 мл

Спринцовка А-12……………………….360 мл

Спринцовка А-15……………………….400 мл

Срок хранения: 4 года.

Срок эксплуатации: 12 месяцев.

**УПАКОВКА**

Индивидуальная: полимерный пакет.