**Спринцовки типа А (c мягким наконечником)**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

 Спринцовка предназначена для спринцевания, ирригации (орошения).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

 Полые баллоны грушевидной формы с мягким наконечником, являющимся одним целым с баллоном (тип А).

 В зависимости от номера спринцовки имеют разные габариты и объем: меньшему номеру соответствует меньший размер.

 Спринцовка А-1…………………………..35 мл

 Спринцовка А-3………………………….90 мл

 Спринцовка А-6…………………………210 мл

 Спринцовка А-9…………………………270 мл

 Спринцовка А-12……………………….360 мл

 Спринцовка А-15……………………….400 мл

 Срок хранения: 4 года.

 Срок эксплуатации: 12 месяцев.

**УПАКОВКА**

 Индивидуальная: полимерный пакет.