**Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха №1**

1.**Назначение**
Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях предназначен для временной остановки кровотечения.
2. **Эксплуатация**Перед применением жгут следует продезинфицировать двукратным протиранием салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3%-ном растворе перекиси водорода с 0,5% моющего средства (по ГОСТ 25644), с интервалом
между протиранием 10-15мин. Температура дезинфицирующего раствора должна быть не менее 18°С. Дезинфицирующий раствор должен применяться однократно.
3. **Хранение**
Жгут следует хранить в помещении при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.  Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, масел, кислот, щелочей, бензина и др. веществ,  разрушающих резину.
Гарантийный срок годности жгута – 5 лет со дня изготовления.