**Термометр электронный Prolife PDT150**

Термометр электронный Prolife PDT150 в ударопрочном корпусе для измерения температуры тела у детей и взрослых. Гибкий наконечник позволяет проводить измерение более комфортно. Простой и безопасный в использовании термометр, не содержит ртуть, стекло, выполнен из высококачественного пластика. Время измерения – всего 1 минута.   
Особенности:  
- Диапазон измерений: 32°С - 42,9°С.  
- Точность измерения: 35.5°С-42°С ± 0,1 °С, вне указанного диапазона ± 0,2 °С.  
- Гибкий измерительный наконечник для комфортного измерения.  
- Автоматическое выключение: 10 минут.  
- Память: результат последнего измерения.  
- Время работы батареи: 2 года (3 измерения в день).

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные** | |
| Тип | электронный |
| Детский | - |
| Способ измерения | подмышечный, оральный, ректальный |
| Минимальное время измерения | 1 минута |
| Шкала | градусы по Цельсию |
| Цвет | белый, серый |
| **Функции** | |
| Функция памяти | 1 измерение |
| Подсветка дисплея | - |
| Сигнал о завершении измерения | звуковой |
| Конструкция | |
| Гибкий наконечник | - |
| Водонепроницаемый корпус | - |
| Ударопрочность | - |
| Приспособление для хранения | футляр |