**Термометр электронный Prolife PDT150**

Термометр электронный Prolife PDT150 в ударопрочном корпусе для измерения температуры тела у детей и взрослых. Гибкий наконечник позволяет проводить измерение более комфортно. Простой и безопасный в использовании термометр, не содержит ртуть, стекло, выполнен из высококачественного пластика. Время измерения – всего 1 минута.
Особенности:
- Диапазон измерений: 32°С - 42,9°С.
- Точность измерения: 35.5°С-42°С ± 0,1 °С, вне указанного диапазона ± 0,2 °С.
- Гибкий измерительный наконечник для комфортного измерения.
- Автоматическое выключение: 10 минут.
- Память: результат последнего измерения.
- Время работы батареи: 2 года (3 измерения в день).

|  |
| --- |
| **Основные**  |
| Тип  | электронный  |
| Детский  | - |
| Способ измерения  | подмышечный, оральный, ректальный  |
| Минимальное время измерения  | 1 минута  |
| Шкала  | градусы по Цельсию  |
| Цвет  | белый, серый  |
| **Функции**  |
| Функция памяти  | 1 измерение  |
| Подсветка дисплея  | - |
| Сигнал о завершении измерения  | звуковой  |
| Конструкция  |
| Гибкий наконечник  | - |
| Водонепроницаемый корпус  | - |
| Ударопрочность  | - |
| Приспособление для хранения  | футляр |