**Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями на плечо sertsa Стандарт Моўны (DBP-1334)**

Тонометр с индикатором результатов давления, пульса и аритмии, а также расчетом среднего значения, который дает возможность регулярно контролировать давление у всей семьи.  Оснащен универсальной манжетой, которая подойдет для всех размеров рук. Также, в тонометре присутствует дополнительная функция - голосовое сопровождение. Озвучка осуществляется от начала использования тонометра и до самого окончания. В соответствии с результатами измерения, пациент получает рекомендации согласно ВОЗ. Данная функция облегчает использование тонометра, а также подойдет для частого измерения давления всей семьи, включая пожилых и слабовидящих! При необходимости звуковое сопровождение можно отключить. Автоматически сохраняет в памяти 120 измерений (по 30 для каждого из 4 пользователей).

В комплектацию входит адаптер переменного тока.

#### Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель  | JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.  |
| Cтрана производитель  | Республика Беларусь  |
| Страна изготовитель  | Китай  |
| Индикатор уровня АД  | Есть  |
| Размер манжеты  | 22 - 42 см.  |
| Индикатор частоты пульса  | Есть  |
| Комплектность товара  | Монитор артериального давления. Манжета на плечо (окружность руки 22-42 см). 4 батарейки типа АА. Сумка для хранения. Инструкция по применению. Адаптер переменного тока  |
| Период сервисного обслуживания  | 2 года  |
| Тип манжеты  | На плечо  |
| Индикатор зарядки батареи  | Есть  |
| Возможность автоматического отключения (время)  | Есть  |
| Наличие шкалы ВОЗ  | Есть  |
| Количество пользователей в памяти  | 4  |
| Тип питания  | Батарейки (4 батарейки типа АА), адаптер  |
| Индикатор аритмии  | Есть  |
| Расчет среднего давления  | Есть  |
| Память результатов тестов (количество)  | 4 на 30  |
| Голосовое сопровождение  | Есть  |
| Клинически апробирован  | Да  |

|  |
| --- |
|  |