**Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями на запястье sertsa Оптыма (DBP-2242)**

Тонометр с индикатором результатов давления, пульса и аритмии, а также расчетом среднего значения, которая дает возможно регулярно контролировать давление.  Автоматически сохраняет в памяти 120 измерений (по 60 измерений для каждого из 2 пользователей).  Подходит для использования в дороге, на даче, спортзале, а также у людей, склонных к аллергии на латекс. Оснащен дополнительной кнопкой SET для удобства настройки прибора.

#### Характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель  | JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.  |
| Cтрана производитель  | Республика Беларусь  |
| Страна изготовитель  | Китай  |
| Индикатор уровня АД  | Есть  |
| Размер манжеты  | 13,50 - 21,50 см.  |
| Индикатор частоты пульса  | Есть  |
| Комплектность товара  | Монитор артериального давления. Манжета на запястье (13,50-21,50 см). 2 батарейки типа ААA. Пластиковый футляр для хранения. Инструкция по применению  |
| Период сервисного обслуживания  | 2 года  |
| Тип манжеты  | На запястье  |
| Индикатор зарядки батареи  | Есть  |
| Возможность автоматического отключения (время)  | Есть  |
| Наличие шкалы ВОЗ  | Есть  |
| Количество пользователей в памяти  | 2  |
| Расположение на руке  | Вертикальное  |
| Тип питания  | Батарейки (2 батарейки типа ААA)  |
| Индикатор аритмии  | Есть  |
| Расчет среднего давления  | Есть  |
| Память результатов тестов (количество)  | 2 на 60  |
| Клинически апробирован  | Да  |