# Трость на трех опорах регулируемые по высоте

Начало формы

Конец формы

Описание

Регулируются по высоте – от 750 мм до 950 мм (через 25 мм).

- стойка трости изготовлена из стали, масса – 1,6 кг.

- стойка трости изготовлена из алюминия, масса – 1,3 кг.

Трость на 3-х опорах применяется как дополнительная опора для облегчения передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с регулировкой по высоте.

Устройство регулировки высоты прочно соединено телескопическими частями трости посредством фиксации и не расшатываются при пользовании тростью.

Телескопические детали легко перемещаются относительно друг друга. Регулирование и фиксирование телескопических деталей производиться без применения инструмента.

На каждую опору трости плотно и без перекосов надевается наконечник из резины.

| Модель | Высота трости, мм | Масса трости, кг | Масса пользователя |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСИЕ.03.192.00.00.00 | 750-950 (через 25 мм) | 1,6 | 100 |
| ЦСИЕ.03.192.00.00.00-01 |  | 1,3 |  |